## 위생표지
학교급식 위생･안전점검표
[학교 관리번호 : ]
1. 학교현황
학교명 |  | 설립별 |  | 학교장 성 명 |  | 학급수 |  | 학생수 |  | 교직 원수 |  | 집 단 급식소 신고번호 |  | 급식종사자 현황
[14 empty] | 영양(교)사(성명) |  | 조리사 (성명) |  | 조리원 |  |  | 기타 |  | 계
[18 empty] | 교특 |  | 자체
은빛초 |  | 공립 |  | 김화숙 |  | 30 |  | 837 |  | 53 |  | 2019-354237 |  | 박경미 |  | 이정숙 |  | 2 |  | 4 |  |  | 8
2. 급식운영 현황
급식인원 | [7 empty] | 주당 급식 일수 |  | 운영방식 | [5 empty] | 배식방법 |  |  |  |  | 비고
아침 | 점심 |  | 저녁 |  | 계 |  |  |  |  | 학교 직영 |  | 위탁구분 (위탁업체명) |  |  |  | 식당 | 교실 |  | 병행 (식당+ 교실)
0 | 960 |  | 0 |  | 960 |  |  | 5 |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 유치원:62
3. 점검결과 : |  |  | A |  | 등급 |  |  |  |  | #REF!
점검 항목별 | [7 empty] | 지적내용 및 조치사항
§ 학교급식법령 준수사항 | [7 empty] | 해당사항없음
§ 지도 및 권장사항
§ 직전 위생ㆍ안전점검 지적사항 개선여부 등
4. 점검항목 및 내용 : 붙임 점검표와 같음
5. 우수(모범)사례 및 특이(건의)사항
구 분 | [7 empty] | 주요내용
§ 우수(모범)사례
§ 특이(건의)사항
[10 empty] | 점검일자 : | 2019-12-12
|  |  |  | 점 검 자 : |  |  | 소속) |  | 시흥교육지원청 |  |  |  | 직급) |  | 식품9급 |  |  | 성명) |  | 오수진 |  | (서명)
|  |  |  | 점 검 자 : |  |  | 소속) | [5 empty] | 직급) |  |  |  |  | 성명) |  |  |  | (서명)
|  |  |  | 확 인 자 : |  |  | 소속) |  | 은빛초등학교 |  |  |  | 직급) |  | 영양(교)사 |  |  | 성명) |  | 박경미 |  | (서명)
|  |  |  | 확 인 자 : |  |  | 소속) |  | 은빛초등학교 |  |  |  | 직급) |  | 교장 |  |  | 성명) |  | 김화숙 |  | (서명)
○
[15 empty] | 영양교사 | 영양사
[15 empty] | 교장 | 교감 | 행정실장

## 위생(1)
(1) 학교급식위생･안전관리기준 준수사항 |  |  |  |  | 점검 시 아래 평점란에 점수를 입력하세요! 출력물에는 표기되지 않습니다.
▣ 점검항목 : 22개(적합 3점, 부적합 0점) |  |  |  |  | (평점: | 66 | 점)
※ 평점, 비고 - 목록선택, 직접 작성 모두 가능
구분 | 점 검 항 목 | 부적합 기준 (적합 3점, 부적합 0점) |  | 비고 | 평점
시 설 관 리 | 1. 급식시설·설비, 기구 등에 대한 청소 및 소독계획을 수립·시행하여 항상 청결하게 관리하는지 여부 | 적합 | 청소·소독계획 미수립 및 청결상태 불량 |  | 3 |  |  | 청소계획 보완 요망 | 조리실 내 기기ㆍ기구별 청결관리 철저(list기재)
| 2. 냉장·냉동고의 온도, 식기세척기의 최종 헹굼수 온도 또는 식기소독보관고의 온도를 기록·관리하는지 여부 | 적합 | CP1과 CP2의 온도를 지속적으로 기록관리 하지 않는 경우 |  | 3 |  |  | CP 1 온도관리 철저 | CP1 온도기록 시간 조정 | CP2 기준수립 및 농도확인 철저 | CP2 소독액 농도 준수 | 식재료보관방법 미준수
| 3.조리용수로 수돗물이 아닌 지하수를 사용하는 경우 소독 또는 살균하여 사용하는지 여부 | 적합 | 지하수 소독･살균 미실시, 상수도가 있음에도 지하수사용 * 상수도 사용은 3점 |  | 3
개 인 위 생 | 4.식품취급 및 조리작업자는 6개월에 1회 건강진단을 실시하고, 그 기록을 2년간 보관하는지 여부 (다만, 폐결핵검사는 연1회 검사가능) | 적합 | 식품을 직접 취급하는 자가 기한 내 건강진단 미실시, 2년간 기록 미보관 |  | 3 |  |  | 6개월 1회 건강진단 기간 준수 요망
| 5.올바른 손 씻기, 소독으로 손에 의한 오염이 일어나지 않도록 하는지 여부 | 적합 | 손을 씻지 않거나 소독을 아니한 상태에서 조리작업을 하는 경우 |  | 3 |  |  | 작업 중 적정 시점 손세척 철저 | 손톱솔 비치 및 사용 등 올바른 손씻기 철저 | 올바른 손씻기교육 요망 | 올바른 손씻기메뉴얼 부착 요망
식 재 료 관 리 | 6.안전을 위해 시간․온도 관리가 필요한 식품(TCS Food) 여부를 고려하여 식단을 계획하고, 공정관리가 필요한 경우 공정관리를 철저히 하는지 여부 | 적합 | CCP1의 올바른 확인 및 CCP2의 공정관리를 실시하지 않았을 경우 |  | 3 |  |  | CCP 1ㆍ2 관리 철저 | CCP 1 작성관리(발주전작성) | CCP2 공정관리 시간준수 미흡 | CCP2 공정관리 누락
| 7.식재료 검수 시 ｢학교급식 식재료의 품질관리기준｣에 적합한 품질 및 신선도와 수량, 위생상태 등을 확인하여 기록하는지 여부 | 적합 | 식재료 품질관리 기준에 부적합한 품질 및 수량, 원산지, 제조일 또는 유통기한, 납품온도 등 CCP3의 기록관리가 미흡한 경우 |  | 3 |  |  | 식재료 품질관리기준 준수 요망 | 식재료 품질관리기준 표기 요망(검수서적요) | 검수온도 기재 철저 | 유통기한 경과 식재료 보관 | 축산물 등급 확인 미흡(축산물유통정보서비스 미입력) | 대면검수 미실시 | 복수검수 미실시
작 업 위 생 | 8.식재료나 조리과정에서 교차오염을 방지하기 위하여 칼과 도마, 고무장갑 등 조리기구 및 용기를 용도별 및 조리 전･후로 구분하여 사용하고, 적절히 세척･소독하는지 여부 | 적합 | CCP4 용도별 및 조리 전･후로 구분하여 사용하지 않고, 세척･소독 미실시 |  | 3 |  |  | 용기,칼,도마,고무장갑 용도별 및 조리전ㆍ후 구분 사용 철저 | 앞치마 조리전ㆍ후ㆍ청소용 구분사용 철저 | 앞치마, 고무장갑, 용기 세척ㆍ소독 철저 | 사용한 고무장갑은 별도로 모아두었다가 완전하게 세척, 소독 요망 | 소독용액 농도 준수 요망 | 조리완료식품 플라스틱 소쿠리 사용 금지 | 검식용기 구분 사용
| 9.식품취급 등의 작업은 바닥으로부터 60cm 이상의 높이에서 실시하여 식품의 오염이 방지되는지 여부 | 적합 | 60cm 이하에서 식품취급(운반 및 오염방지 시설이 설치된 경우는 제외) |  | 3 |  |  | 60cm 하단 식품취급 지양 | 워크인냉장고 60cm 하단보관 지양 | 양념운반카 60cm 하단보관 지양 | 오븐기 트레이 상단부터 적재
| 10.조리가 완료된 식품과 세척･소독된 배식기구･용기 등은 교차오염 우려가 있는 기구･용기 또는 식재료 등과 접촉에 의해 오염되지 않도록 관리하는지 여부 | 적합 | 조리 완료된 식품 및 배식기구 등의 위생적 보관관리 상태가 미흡한 경우 |  | 3 |  |  | 국솥 등 배식기구 조리시 이용 지양 | 조리완료식품과 원재료 동일 공간 작업 지양 | 소독된 배식기구 오염되지 않도록 관리 요망 | 밑간 해놓은 식재료 상온에 뚜껑 없이 방치 | 조리과정 중 기구 세척으로 인한 교차오염 발생 | 식재료 보관시 덮개 미사용
작 업 위 생 | 11.해동은 냉장해동(10℃ 이하), 전자레인지 해동 또는 흐르는 물(21℃ 이하)에서 실시하는지 여부 | 적합 | 냉동식품을 부적절한 방법(실온방치 등)으로 해동하는 경우 |  | 3 |  |  | 냉동식품 실온방치 | 냉동식품 적정 해동 요망 | "해동중" 표시 미부착
| 12.해동된 식품은 즉시 사용하는지 여부 | 적합 | 재냉동 및 재사용 여부 |  | 3
| 13.생으로 먹는 채소류, 과일류를 충분히 세척･소독하는지 여부 | 적합 | CCP4 충분한 세척 및 소독 미실시 |  | 3 |  |  | CCP4 소독액 농도 준수 | CCP4 5분 침지 타이머 사용 권장 | CCP4 충분히 침지하도록 관리 요망 | 소독 전,후 세척 관리 미흡
| 14.가열조리 식품의 중심부가 75℃(패류는 85℃) 이상에서 1분 이상 가열되고 있는지 온도계로 확인하고, 그 온도 적정여부를 기록･유지하는지 여부 | 적합 | CCP4 중심온도 미측정 및 지속적 기록 미실시 |  | 3 |  |  | CCP 4 현장기록 및 온도확인 철저 | batch 당 온도 확인 철저 | 시간구분확인 철저 | 온도계 및 타이머 미구비
| 15.조리가 완료된 식품의 온도와 시간관리를 통하여 미생물 증식이나 독소 생성을 억제하는지 여부 | 적합 | CCP5 조리가 완료된 음식에 대해 온도 또는 시간관리 미흡 |  | 3
배 식 및 검 식 | 16.조리된 음식의 안전한 급식을 위하여 운반 및 배식기구 등을 청결히 관리하여야 하며, 배식중에 운반 및 배식기구 등으로 인하여 오염이 일어나지 않도록 조치하는지 여부 | 적합 | 운반 및 배식기구 등이 청결하지 않으며 배식 중 교차오염의 우려가 있으나 조치하지 않는 경우 |  | 3 |  |  | 배식차, 엘리베이터 세척, 소독 관리 미흡 | 복도배식 지양
| 17.조리된 식품에 대하여 조리 완료 시 음식의 맛, 온도, 조화(영양적인 균형, 재료의 균형), 이물, 불쾌한 냄새, 조리상태 등을 확인하기 위한 검식을 실시하는지 여부 | 적합 | 검식을 지속적으로 실시하지 않거나 기록하지 않은 경우 |  | 3 |  |  | 검식기록 급식후 1주일 이내 작성 요망 | 구체적인 검식기록 작성 요망
세 척 및 소 독 | 18.식기구를 세척･소독 후 배식전까지 위생적으로 보관･관리하는지 여부 | 적합 | 식기구의 세척·소독 및 위생적인 보관관리 미흡 |  | 3 |  |  | 건조관리 철저 | 60cm 이하 식기구 보관 지양 | 식기구 덮개 보관 미흡 | 식기구 청결상태 미흡 | 세제 잔류검사 미실시
| 19.감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 제24조에 따라 급식시설 방역을 실시하고 소독증명서를 비치하는지 여부 | 적합 | 정기방역을 미실시 한 경우 |  | 3 |  |  | 정기소독 기간 준수 요망(하절기 2개월, 동절기 3개월 1회)
안 전 관 리 | 20.관계규정에따른정기안전검사(가스･소방･전기안전, 보일러･덤웨이터검사 등)를 실시하는지 여부 | 적합 | 정기 안전검사를 미실시 한 경우 | 가스:19.8.1 전기:19.12.3 소방:19.12.2 | 3
| 21.조리기계･기구의 안전사고 예방을 위하여 안전작동방법 게시 및 교육실시, 관리책임자를 지정, 그 표시를 부착하고 철저히 관리하는지 여부 | 적합 | 안전사고 예방을 위한 조치(게시, 교육, 지정, 부착, 관리)를 모두 하지 않은 경우 | 위험성:19.9.3 근골격계:19.9.9 | 3 |  |  | 안전작동방법 게시 요망 | 실별관리책임자 부착 요망 | 낡은 게시물 교체 요망 | 안전보건자체점검 미실시 | 안전사고 예방 관련 표시 미부착
| 22.조리장 바닥은 안전사고 방지를 위하여 미끄럽지 않게 관리하는지 여부 | 적합 | 미끄러운 바닥 미관리 |  | 3 |  |  | 미끄러운 바닥 관리 철저
3
0

## 위생(2)
(2) 학교급식 지도 및 권장사항 | [5 empty] | 점검 시 아래 평점란에 점수를 입력하세요! 출력물에는 표기되지 않습니다.
▣ 배점 : 21개(1~2점) | [5 empty] | (평점: | 33 | 점)
구분 | 점 검 항 목 | 점검척도 및 평가결과 < □에 ∨표 > |  |  | 비고 | 평점
시 설 관 리 | 23. 조리장이 일반작업구역과 청결작업 구역으로 구분되어 식품취급 작업의 흐름이 교차되지 않는지 여부 | 우수 | ☑ | 전처리실, 차단벽 설치 등으로 일반작업과 청결작업구역이 구분됨 (1점) |  | 1 |  |  | 작업구역 미구분 | 작업구역 미구분(세척실) | 작업구역 미구분(전처리실) | 작업구역 미구분, 작업대, 세정대 등 구분사용 철저 요망 | 작업구역은 구분되나, 공간부족으로 작업대, 세정대 등 구분사용 철저 요망
|  | 보통 | □ | 작업구역은 미구분되나 작업대·세정대 등 분리 사용 (0.5점)
|  | 미흡 | □ | 작업구역 미구분 및 작업대·세정대 등 분리 사용 안함 (0점)
| 24. 조리장의 시설(바닥･벽･천장 등)의 파손 및 고장난 설비･기구의 관리 여부 | 우수 | ☑ | 시설 파손 및 고장난 설비･기구 없음 (2점) |  | 2 |  |  | 벽타일, 천정, 바닥타일 파손 보수 요망 | 트렌치 및 주변타일 파손 보수 요망 | 후드 뒷편 천정 마감 보수 요망 | 천장텍스 떨어짐 | 조리장 누수 | 수리의뢰중(list기재)
|  | 보통 | □ | 시설 파손(경미) 또는 고장난 설비･기구 있음(수리의뢰) (1점)
|  | 미흡 | □ | 시설 파손(여러곳) 또는 고장난 설비･기구 방치 (0점)
| 25. 검수장소 및 조리작업장소(작업대･가스대･국솥 등)의 조도 기준 준수 여부 | 우수 | ☑ | 검수장소540Lux, 조리장(작업대·가스대·국솥등) 220Lux 이상 (1점) |  | 1 |  |  | 조도개선요망(list기재) | 검수조도 개선 요망(저울 및 이동식 작업대 등 위치변경권고)
|  | 보통 | □ | 일부 작업공간의 조도가 기준 미달 (0.5점)
|  | 미흡 | □ | 모든 작업공간의 조도가 기준 미달 (0점)
| 26. 조리장의 후드는 열 및 증기 발생시 즉시 배출되고, 응축수가 식품에 직접 떨어지지 않는 구조인지 여부 | 우수 | ☑ | 열, 증기발생시 즉시 배출되며, 응축수가 식품에 직접 떨어지지 않는 구조 (2점) |  | 2 |  |  | 배기후드 응축수맺힘(응축수가식품에직접떨어지는절개구조) | 배기후드 유지거름망 미설치 | 후드 응축수 밸브 미설치 또는 미사용
|  | 보통 | □ | 열, 증기배출이 다소 지연되나, 응축수가 식품에 직접 떨어지지 않는 구조 (1점)
|  | 미흡 | □ | 배기휀 고장 또는 환기불량 (0점)
| 27.조리장 내 온도 및 습도를 적정하게 관리하는지 여부 | 우수 | ☑ | 냉·난방기 또는 공기조화시설 등을 갖추어 조리장 온도 및 습도를 적정하게 관리함 (2점) |  | 2 |  |  | 냉난방기 용량 부족
|  | 보통 | □ | 조리장의 온･습도관리 보통 (1점)
|  | 미흡 | □ | 조리장의 온･습도관리 미흡 (0점)
| 28.식품보관실은 적정하게 설치되어 있으며, 소모품보관실과 분리되어 있는지 여부 | 우수 | ☑ | 식품보관실은 환풍기 또는 환기창이 설치되어 환기상태 적정, 소모품보관실 별도 설치 또는 공간구획 구분 (1점) |  | 1 |  |  | 소모품 분리 보관 미흡 | 환기관리 미흡 | 식품보관실 환기시설 없음 | 온습도계 미비치 | 식재료 보관방법 미흡(바닥에서 15cm이상)
|  | 보통 | □ | 일부 기준 미흡 (0.5점)
|  | 미흡 | □ | 모든 기준 미달 (0점)
| 29.조리원 전용 화장실이 있으며, 청소와 관리상태가 양호하고, 출입문이 조리실에 바로 면하지 않고, 화장실내 환풍기 또는 환기창이 설치되어 있는지 여부 | 우수 | ☑ | 조리원 전용화장실이 있을 경우 청소와 관리상태가 양호하며, 출입문이 조리실에 바로 면하지 않고, 환풍기 또는 환기창이 설치됨 (1점) |  | 1 |  |  | 화장실이 조리실과 직접 면하고 있음 | 출입문관리 철저(화장실이 조리실과 실제로 면하게 사용) | 조리원 전용 화장실 미설치 | 화장실 전반적 위생관리 미흡
|  | 보통 | □ | 일부 기준 미흡 (0.5점)
|  | 미흡 | □ | 모든 기준 미달 (0점)
시 설 관 리 | 30.조리장내 수세시설과 신발소독시설은 적정하게 설치되어 있고 올바르게 사용하는지 여부 | 우수 | ☑ | 조리장내 수세시설 적정 설치(수량, 위치, 온수, 손잡이는 페달식 또는 원터치식), 신발소독시설 적정 설치 및 이용 (2점) |  | 2 |  |  | 신발소독시설 적정설치 및 농도준수 요망 | 신발소독시설 적정 사용 요망 | 손세정대 추가 설치 요망 | 손세정대 온수 연결 요망 | 손세정대 물비누, 손톱솔, 알코올, 핸드타올 및 쓰레기통 비치 요망
|  | 보통 | □ | 일부 기준 미흡 (1점)
|  | 미흡 | □ | 모든 기준 미달 (0점)
| 31.조리장내 씽크대 등은 배수관이 배수로와 직접 연결되어 바닥을 오염시키지 않도록 조치하고 있는지 여부 | 우수 | ☑ | 모든 싱크대의 배수관이 배수로와 연결 및 관리상태 양호 (2점) |  | 2 |  |  | 소쿠리운반카 배수관 벨브 사용 철저 | 소쿠리운반카 배수관 연결 요망 | 세정대 (물넘침구) 배수관 연결 요망 | 소쿠리운반카 배수관 길이 조정 | 배수관 연결 미흡
|  | 보통 | □ | 일부 배수관이 배수로와 연결되지 않았거나 관리상태 미흡 (1점)
|  | 미흡 | □ | 모든 기준 미달 (0점)
| 32.조리장, 식품보관실, 식당 등의 방충･방서설비 및 관리상태가 적정한지 여부 | 우수 | ☑ | 출입문･창문에 모두 설치 및 관리상태 우수 (2점) |  | 2 |  |  | 방충문 보수 요망 | 최종문 에어커튼, 방충문 모두 설치 요망 | 방충망없는 환풍기 교체 요망 | 식당 방충시설 설치 요망 | 에어커튼 사용 철저 | 방충문 실질적 사용 철저 | 조리실 바닥, 외부에 구멍 있음
|  | 보통 | □ | 출입문･창문에 일부 미설치 또는 관리상태 미흡 (1점)
|  | 미흡 | □ | 모든 기준 미달 (0점)
| 33.급수설비의 적정성 및 이를 위생적으로 관리(수도전 위치, 수량 등) 하는지 여부 | 우수 | ☑ | 수도전 충분하여 호스 미사용, 호스가 바닥에 닿지 않게 짧게 설치하여 적정 사용 (1점) |  | 1 |  |  | 호스 바닥에 닫지 않도록 사용 요망 | 워터릴 사용 철저 | 호스가 식재료에 닿거나 물에 잠기게 사용
|  | 보통 | □ | 일부 기준 미흡 (0.5점)
|  | 미흡 | □ | 모든 기준 미달 (0점)
| 34.냉동･냉장시설의 적정용량 확보 및 온도유지, 급식품 외 보관하는 것은 없는지 여부 | 우수 | ☑ | 적정용량 확보, 온도유지, 온도계 설치, 급식품외 보관하는 것 없음 (2점) |  | 2 |  |  | 냉장고 적정용량 확보 요망 | 급식품외 보관 금지 | 외부 온도계 미설치 | 냉장고 선반 부식 | 보존식 보관 미흡
|  | 보통 | □ | 일부 기준 미흡 (1점)
|  | 미흡 | □ | 모든 기준 미달 (0점)
개 인 위 생 | 35.종사자의 개인위생 준수여부 및 건강상태 확인 후 적절히 조치하는지 여부 | 우수 | ☑ | 작업전 건강확인(소화기질환 및 손 상처자),필요약품 구비 및 적정관리 (2점) |  | 2 |  |  | 작업전 건강확인 후 적정관리 철저 | 필요약품 구비 요망 | 위생복장 착용 철저 | 신규 급식종사원, 학부모 모니터요원 건강문진 미실시
|  | 보통 | □ | 작업전 건강상태 확인(소화기질환 및 손상처자) 적정조치는 하였으나, 필요약품 구비 미흡 (1점)
|  | 미흡 | □ | 모든 기준 미달 (0점)
| 36.종사자를 대상으로 위생 교육을 정기적으로 실시하는지 여부 | 우수 | ☑ | 종사자에 대한 정기적 교육 실시 (1점) |  | 1 |  |  | 종사자 월별 위생ㆍ안전ㆍHACCP 교육 실시 철저 | 식품위생법령에 따른 위생교육 미이수 | 신규입사자 사전교육 미실시
|  | 미흡 | □ | 일부 교육 누락 및 미실시(0점)
배 식 | 37.배식 시 위생복장을 적정하게 착용 하는지 여부 | 우수 | ☑ | 모든 배식요원이 위생복장(앞치마, 위생모, 마스크 등) 착용 (1점) |  | 1 |  |  | 배식시 위생복장(마스크 등) 적정 착용 요망 | 위생복장 청결 관리 철저 요망 | 일회용 비닐장갑으로 조리완료음식 직접 배식 금지
|  | 보통 | □ | 일부 미착용 (0.5점)
|  | 미흡 | □ | 모두 미착용 (0점)
환 경 위 생 관 리 | 38.세제･소독제･살충제는 표식을 부착하고, 식품과 분리 보관하여 오염･혼입의 우려가 없는지 여부 | 우수 | □ | 표식(구분표시), 식품과 분리보관 하며 오염·혼입의 우려가 없음 (2점) | 소분하여 사용하는 소독제 표시 요함 | 1 |  |  | 세제, 소독제 보관장소 라벨링 요망 | 소독조 라벨링 요망 | MSDS 미부착 | 세제,소독제 식품류와 구분 보관 미흡 | 소분하여 사용하는 세제, 소독제 표시 철저 요망
|  | 보통 | ☑ | 일부 기준 미흡 (1점)
|  | 미흡 | □ | 관리실태 불량 (0점)
환 경 위 생 관 리 | 39.조리실 내･외부의 쓰레기는 적정 처리하고 주변을 청결하게 관리하고 있는지 여부 | 우수 | ☑ | 조리실 내·외부의 쓰레기는 덮개 사용 등 청결관리 (1점) |  | 1 |  |  | 내ㆍ외부 덮개 있는 쓰레기통 사용 요망 | 내부쓰레기 즉시처리 및 덮개사용 철저 | 쓰레기통 내외부 및 주변 청결관리 미흡
|  | 보통 | □ | 덮개 미사용 등 청결관리 일부 미흡 (0.5점)
|  | 미흡 | □ | 관리실태 불량 (0점)
H A C C P | 40. HACCP 적용에 대한 자체분석 후 협의를 거쳐서 적절한 개선조치를 취하고 있는지 여부 | 우수 | ☑ | HACCP적용에 대한 자체분석 후 적절한 조치 (2점) |  | 2 |  |  | HACCP 자체분석 실시 요망(학기1회) | HACCP 회의록 작성 요망 | CCP별 점검결과 및 조치사항 이행 요망(월1회)
|  | 보통 | □ | 자체분석은 실시, 적절한 조치 미흡 (1점)
|  | 미흡 | □ | 자체분석 및 개선조치 미이행 (0점)
| 41.CCP확인표를 전원이 올바로 이해하고, 담당자가 적절한 시기에 현장기록을 실시하고 있는지 여부 | 우수 | ☑ | CCP 올바로 이해, 담당자 적절한 시기에 현장기록 철저 (2점) |  | 2 |  |  | CCP 이해 철저 | CCP별 담당자 지정 | CCP 현장기록 철저
|  | 보통 | □ | CCP 올바로 이해, 담당자 미지정, 현장기록 미흡 (1점)
|  | 미흡 | □ | CCP 현장기록 미이행 (0점)
안 전 관 리 | 42.학교자체에서 일일 위생안전 점검을 실시하고 있는지 여부 | 우수 | ☑ | 점검실시 및 기록유지 (2점) |  | 2 |  |  | 1일위생ㆍ안전점검 실시 요망
|  | 미흡 | □ | 점검미실시 또는 기록 미유지 (0점)
| 43.학교급식소 위험성 평가 및 근골격계 유해요인조사를 실시하고 위험(유해)요인을 개선하였는지 여부 | 우수 | ☑ | 평가 및 조사 실시, 위험(유해)요인 개선계획 수립 후 개선완료 또는 대부분 개선 (2점) |  | 2 |  |  | 위험성 평가 미실시 | 근골격계 유해요인 조사 미실시
|  | 보통 | □ | 평가 및 조사 실시, 위험(유해)요인 개선 계획수립 또는 일부만 개선 (1점)
|  | 미흡 | □ | 평가 및 조사 미실시 또는 위험(유해)요인 개선계획 미수립 (0점)
| ☑ |  | □
2 | 1 |  | 2 | 1
1 | 0.5 |  | 0 | 0
0 | 0

## 위생(3)
(3) 직전 위생ㆍ안전점검 지적사항 개선여부 사항 등 |  |  | 점검 시 아래 평점란에 점수를 입력하세요! 출력물에는 표기되지 않습니다.
▣ 평가항목 : 5개 항목(해당 항목 부접합 시 감점) |  |  | (감점: | 0 | 점)
평가항목 | 평가 점검 내용 | 비고 | 평점
위반․ 지적사항 이행여부 | 1. 직전 점검 시 학교급식 법령 준수사항 항목 중 지적된 사항을 개선하였는지 여부(1개 항목당 감점 10점)
2. 직전 점검 시 지도․권장 사항 항목 중 지적된 사항을 개선하였는지 여부(1개 항목 당 감점 5점)
3. 직전 점검 시 지도․권장 사항 항목 중 지적된 사항을 개선하지 않아 문서로 시정조치를 받은 이후에 개선하였는지 여부(1개 항목 당 감점 10점)
4. 식품위생관계법령 위반으로 과태료 등 행정처분을 받았는지 여부(감점 10점)
5. 학교급식 식중독이 발생하였는지 여부 (감점 10점)
0 | 0
5 | 10
10 | 20
15 | 30
20 | 40
25 | 50

## 운영표지
학교급식 운영평가 점검표
[학교 관리번호 : ]
1. 학교급식 운영현황(중식기준)
학교명 | 학교장 |  | 전체 학생수 |  | 급식인원(명) |  |  |  |  | 급식단가(원) |  |  | 운영 방식
[5 empty] | 학생 | 교직원 | 기타 |  | 계 | 학생 |  | 교직원
은빛초 | 김화숙 |  | 837 |  | 837 | 53 | 9 |  | 898 | 3120 |  | 3310 | 직영
2. 점검결과: |  |  | A |  | 등급 | #REF!
점검 항목별 |  |  |  |  | 지적내용 및 조치사항
§ 학교급식법령 준수사항 |  |  |  |  | 해당사항없음
§ 지도 및 권장사항 |  |  |  |  | 음식물쓰레기 줄이기 활동 요함
§ 직전 운영평가 지적사항 개선 여부 등
3. 점검항목 및 내용 : 붙임 점검표와 같음
4. 우수(모범)사례 및 특이(건의)사항
구 분 |  |  |  |  | 주요내용
§ 우수(모범)사례
§ 특이(건의)사항
|  |  | 점검일자 : |  |  | 2019-12-12
|  | 점 검 자 : | 소속) | 시흥교육지원청 |  |  |  | 직급) | 식품9급 |  | 성명) | 오수진 | (서명)
|  | 점 검 자 : | 소속) |  |  |  |  | 직급) |  |  | 성명) |  | (서명)
|  | 확 인 자 : | 소속) | 은빛초등학교 |  |  |  | 직급) | 영양(교)사 |  | 성명) | 박경미 | (서명)
|  | 확 인 자 : | 소속) | 은빛초등학교 |  |  |  | 직급) | 교장 |  | 성명) | 김화숙 | (서명)

## 운영(1)
(1) 학교급식법령 준수사항 | [5 empty] | 점검 시 아래 평점란에 점수를 입력하세요! 출력물에는 표기되지 않습니다. |  |  | 5
▣ 평가항목 : 5개(적합 5점, 부적합 0점) | [5 empty] | (평점: | 25 | 점) | 0
평가 항목 | 관련 법규 | 평가점검 내용 | 중점 확인사항 |  | 비고 | 평점
식재료 품질 관리 | 법 제10조, 규칙 제4조 (별표2) | 1. 학교급식 식재료의 품질관리기준을 준수하고 있는가? | 적합 | § 식재료 품질관리기준 준수여부 - 검수일지, 거래명세표, 축산물등급판정확인서, 수입신고필증 등 확인 |  | 5 |  |  | 축산물등급판정서 확인 시스템 당일입력 요망
영양 관리 | 법 제11조 시행령 제2조, 규칙 제5조 (별표3) | 2. 학교급식의 영양관리기준을 준수하고 있는가? | 적합 | § 학교급식 영양관리기준 준수여부 - 학년별･성별 에너지공급기준 ±10% 이내 - 탄수화물(55~70%), 단백질(7~20%), 지방(15~30%)의 공급비율 - 단백질 상한비율(20%) - 비타민, 무기질의 평균필요량 |  | 5 |  |  | 칼슘 영양관리기준 준수 요망 | 주별 칼슘 평균필요량 이상 준수 요망
급식 운영 원칙 | 시행령 제2조 | 3. 학교급식관련 중요사항은 학교운영위원회 심의(자문)을 거쳐서 결정하였는가? | 적합 | § 학교운영위원회 심의(자문)여부 - (급식운영 관련사항)급식운영방식, 급식대상, 급식횟수, 급식시간 및 구체적 영양기준, 식재료의 원산지 및 품질등급, 완제품 사용승인, 보호자 및 교직원 부담경비, 급식활동에 보호자 참여 등 중요사항 - (식재료 구배계약)식재료 조달방법 및 업체 선정기준 - (급식예산·결산)학교 예·결산 심의(자문)에 포함하여 처리 - (급식비 지원)급식비 지원대상자 결정(선정) 및 당해 급식비 충당방안 마련 - (우유급식)우유급식실시여부에 관한 사항 심의여부 |  | 5 |  |  | 우유급식실시여부 심의 요망 | 운영위원회 심의 미실시
급식 관리 운영 | 시행령 제4조 | 4. 학교급식 운영계획의 수립 및 이행상황을 학교운영위원회에 보고하고 있는가? | 적합 | § 학교급식 운영계획 수립여부 - 급식계획,영양･위생･식재료･작업･예산관리 및 식생활 지도 등의 포함 여부 § 학교운영위원회에 연1회 이상 이행상황 보고여부 |  | 5 |  |  | 학교운영위원회 심의 안건과 별도로 계획수립 요망 | 전년도 이행상황 보고 철저
품질 및 안전을 위한 준수 사항 | 규칙 제7조 | 5. 품질 및 안전을 위하여 필요한 준수사항을 지키고 있는가? | 적합 | § 품질 및 안전을 위한 준수사항 이행여부 - 매 학기별 보호자부담 급식비 중 식품비 사용비율 공개 - 학교급식일지, 검수일지 및 거래명세표의 작성·비치·보관여부 § 알레르기 유발식품을 사용하는 경우 공지 및 표시 이행 여부 - 알레르기를 유발할 수 있는 식재료가 표시된 월간식단표를 가정통신문으로 안내하고 학교홈페이지에 게재 - 동 내용이 표시된 주간식단표를 식당 및 교실에 게시 |  | 5 |  |  | 보호자부담 급식비 중 식품비 사용비율 공개 요망 | 알레르기 유발식품 표기 미흡
| 5 | 0

## 운영(2)
(2) 급식운영 지도 및 권장사항 | [5 empty] | 점검 시 아래 평점란에 점수를 입력하세요! 출력물에는 표기되지 않습니다.
▣ 평가항목 : 15개(우수 5점, 보통 2.5점, 미흡 0점) | [5 empty] | (평점: | 72.5 | 점)
5
평가항목 | 평가･점검내용 | 평가척도 |  |  | 비고 | 평점 |  |  | 0
NEIS를 이용한 급식관리 | 6. NEIS를 활용하여, 급식관련 보고 및 업무를 수행하고 있는가? - 급식개시 및 급식현황보고 등 관련보고 이행여부 - 학교급식일지,주간식단의 NEIS 작성 관리 여부 | 우수 | ☑ | 모든 영역 활용 |  | 5 |  |  | 급식일지 작성 철저
|  | 보통 | □ | 3영역 이상 활용
|  | 미흡 | □ | 2영역 이하 활용
식중독 비상대책반 운영 | 7. 식중독비상대책반은 구성되어 있는가? - 식중독비상대책반 구성여부 - 담당자 임무 숙지 여부 | 우수 | ☑ | 대책반 구성, 담당자 임무 숙지 |  | 5 |  |  | 식중독비상대책반 구성원 변경 요망 | 식중독비상대책반 구성원 실명기재 및 임무숙지(확인서명 또는 연수) 철저
|  | 보통 | □ | 대책반 구성, 담당자 임무 미숙지
|  | 미흡 | □ | 대책반 미구성, 담당자 임무 미숙지
급식종사자 대체인력풀 운영 | 8. 학교단위 ‘조리종사자 대체인력 풀’ 예산확보 및 계획수립･운영여부? | 우수 | ☑ | 예산편성 및 계획수립 ･운영 |  | 5 |  |  | 조리종사자 대체인력 풀 계획 수립 요망 | 조리종사자 대체인력 풀 예산 편성 요망
|  | 보통 | □ | 예산은 편성했으나 사유가 있음에도 미운영
|  | 미흡 | □ | 예산 미편성
식단관리 | 9. 식단 작성시 다음 사항을 고려하여, 화학조미료 또는 튀김류 사용을 제한하는가? - 전통 식문화(食文化)의 계승･발전 - 다양한 종류의 식품을 사용할 것 - 염분･유지류･단순당류 또는 식품첨가물 등의 과다사용 제한 - 자연식품과 계절식품의 사용 - 다양한 조리법을 활용 | 우수 | ☑ | 최근 1개월간 화학조미료 미사용, 튀김류 주2회 이하 사용(중식기준), 당류 및 나트륨 저감화 계획 수립･이행 |  | 5 |  |  | 튀김류 주2회 이하 사용 철저 | 화학조미료 사용 지양
|  | 보통 | □ | 최근 1개월간 화학조미료 미사용, 튀김류 주3회 이하 사용(중식기준), 당류 및 나트륨 저감화 계획 수립
|  | 미흡 | □ | 최근 1개월간 화학조미료 사용 또는 튀김류 주3회 초과 사용 (중식기준), 당류 및 나트륨 저감화 계획 미수립
학교급식 식재료 원산지･영양량 표시제 시행 및 급식 메뉴 사진 공개 | 10. 식단에 대한 주요 식재료 원산지 및 영양량 표시제도 시행과 실제 급식메뉴 사진을 학교 홈페이지 등에 게시하고 있는가? -주요 식재료의 원산지 및 1식당 에너지, 단백질, 비타민, 칼슘 등 주요영양소에 대한 영양량을 표시하여 공지하는지와 학생들에게 제공되는 실제 급식사진을 학교 홈페이지에 게시하는지 여부 | 우수 | ☑ | 모두 실시 |  | 5 |  |  | 학교홈페이지 게시 일시 준수 요망(식단 제공이전까지) | 원산지 및 영양량 표시제 시행 요망(홈페이지 및 식당)
|  | 미흡 | □ | 1개라도 미실시
※ 농수산물의 원산지 표시에 관한 법령 참조 ※ 급식메뉴 사진 공개는 중식을 기준으로 확인(조·석식은 권장)
식생활 지도 및 영양상담 | 11. 급식 및 식생활지도를 실시하고 있는가? - 지도계획 수립 및 이행 여부 | 우수 | ☑ | 지도계획 수립 및 이행 |  | 5
|  | 보통 | □ | 지도계획은 수립하였으나 미이행
|  | 미흡 | □ | 계획 미수립
| 12. 영양상담을 실시하고 있는가? - 영양상담 계획수립, 상담대상자 관리, 영양상담 창구 운영 등 | 우수 | ☑ | 계획수립 및 학기당 6회 이상(월 1회 이상 권장) 상담실시 |  | 5 |  |  | 영양상담 실시 요망
|  | 보통 | □ | 계획은 수립했으나 상담은 미실시
|  | 미흡 | □ | 계획 미수립
식생활 지도 및 영양상담 | 13.“음식물쓰레기 줄이기”를 위한 교육활동 및 정보제공 등을 시행하고 있는가? -매주1회 이상 “잔반통 없는 날” 운영, 잔반 안남기기 지도 및 교육자료 제공 등 시행여부 | 우수 | □ | 학교자체 감량화 계획수립ㆍ시행 등 감량화를 위한 적극적 활동 | 적극적인 음식물쓰레기 줄이기 활동 요망 | 2.5 |  |  | 적극적인 음식물쓰레기 줄이기 활동 요망
|  | 보통 | ☑ | 홈페이지 교육자료 게시 등 정보 제공 활동
|  | 미흡 | □ | 감량화를 위한 활동사항 없음
| 14. 학생, 교직원, 학부모에게 식생활 관련 정보를 제공하는가? - 간행물, 홈페이지 게시판 등을 이용한 정보제공 여부 | 우수 | ☑ | 분기별 1회 이상 정기적 정보제공 |  | 5
|  | 보통 | □ | 비정기적 정보제공
|  | 미흡 | □ | 정보 미제공
수요자 참여유도 | 15. 학교급식소위원회 구성 및 활동은 적절한가? - 소위원회 구성 및 활동 여부, 회의록 기록관리 여부 | 우수 | ☑ | 소위원회 조직 구성, 연2회 이상 활동함 |  | 5 |  |  | 학교급식소위원회 활동 요망
|  | 보통 | □ | 소위원회 구성은 했으나, 활동사항 없음
|  | 미흡 | □ | 소위원회 미구성
| 16. 학부모 검수참여 및 학교급식 모니터링은 이루어지고 있는가? - 학부모 검수와 모니터링 계획수립 및 이행여부 | 우수 | ☑ | 계획 수립 및 이행 |  | 5 |  |  | 학부모 검수 및 모니터링 계획수립 요망 | 학부모 검수 및 모니터링 실시 요망
|  | 보통 | □ | 계획은 수립했으나, 이행사항 없음
|  | 미흡 | □ | 계획 미수립
수요자 만족도 제고 | 17. 학교 홈페이지의 급식게시판 운영 등 의견 수렴으로 만족도 향상에 노력하고 있는가? - 쌍방향 의사소통이 가능한 게시판 운영 및 건의함, 어린이회･학생회 의견수렴 활동여부 등 | 우수 | ☑ | 쌍방향 급식게시판 운영 등 의견 수렴, 개선에 반영 |  | 5
|  | 보통 | □ | 쌍방향 급식게시판 운영 등 의견 수렴하나 미개선
|  | 미흡 | □ | 급식개선 의견수렴 활동 미실시
| 18. 학교급식관련 설문조사를 실시하고 그 결과를 공개하는가? - 설문조사(기호도･만족도 등) 계획수립, 설문실시, 결과 분석 후 조치 및 공개 | 우수 | ☑ | 설문조사 실시 및 분석결과 공개 | 하반기 실시예정 | 5 |  |  | 설문조사 실시 예정(0월중) | 설문조사 결과 공개 요망
|  | 보통 | □ | 설문조사는 실시하였으나, 미분석･미공개
|  | 미흡 | □ | 설문조사 미실시
수익자 부담 급식경비 관리 | 19. 급식비 징수 및 관리는 적정하게 이루어지고 있는가? - 학생 급식비 미납액 및 조치사항 - 교직원의 급식비는 학생급식비 이상으로 부담 여부 | 우수 | ☑ | 최근 3개월 미납률이 2% 이내로 낮고, 교직원 급식비는 학생급식비 이상을 부담 |  | 5 |  |  | 급식비 미납자 징수대책 강구 요망
|  | 보통 | □ | 미납자가 일부 있으나, 징수대책강구, 교직원 급식비는 학생급식비 이상으로 부담
|  | 미흡 | □ | 미납자가 있음에도 관리 미흡, 교직원 급식비를 학생보다 적게 부담
설립･경영자 부담 급식경비 관리 | 20. 학교 공통운영비에 학교 급식시설․설비의 유지 및 개선비 등 예산이 확보되어 있는가? - 학교설립･경영자가 부담할 예산의 적정한 확보 및 집행여부 | 우수 | ☑ | 급식예산 확보 및 집행 상황이 적정 |  | 5
|  | 보통 | □ | 급식예산 확보는 적정하나, 집행상황은 부적정
|  | 미흡 | □ | 소요예산 미확보
|  |  | ☑ | □
|  | 5 | 2.5 | 0
|  | 5 | 0

## 운영(3)
(3) 직전 운영평가 지적사항 개선여부 사항 등 |  |  | 점검 시 아래 평점란에 점수를 입력하세요! 출력물에는 표기되지 않습니다.
▣ 평가항목 : 4개항목(해당 항목 부적합 시 감점) |  |  | (감점: | 0 | 점)
구분 | 점 검 항 목 | 비고 | 감점
위반․ 지적사항 이행여부 | 1. 직전 평가 시 학교급식 법령 준수사항 항목 중 지적된 사항을 개선하였는가?(1개 항목당 감점 10점) |  | 0
| 2. 직전 점검 시 지도․권장 사항 항목 중 지적된 사항을 개선하였는가?(1개 항목 당 감점 5점) |  | 0
| 3. 직전 점검 시 지도․권장 사항 항목 중 지적된 사항을 개선하지 않아 문서로 시정조치를 받은 이후에도 개선하지 않았는가?(1개 항목 당 감점 10점) |  | 0
| 4. 학교급식 관련 비리가 발생되었는가?(감점 10점) |  | 0
0 | 0
5 | 10
10 | 20
15 | 30
20 | 40
25 | 50